## Реагенты
ПРАЙС-ЛИСТ
Республика Узбекистан, г. Ташкент, М. Улугбекский р-н, ул Олимлар 27/12 XATB Orient Finans, р/с 2020 8000 0053 8289 3001, МФО 01071, ИНН 308445341 тел. 99 815-76-67, 33-715-76-67
Реагенты для оценки системы гемостаза Производитель: (ООО «Технология-Стандарт») тест-системы работают и вручную и на коагулометре CyanCoag
№ | Примечание | Наименование | Назначение |  | Ед. изм | Цена, сум
1. | 400 | Техпластин – тест | Определ. протромб.времени со стандартизованным (МИЧ 1,1;1,2) растворимым тромбопластином (предназ. для опред. МНО). |  | Шт. | 441914
Наборы для оценки системы гемостаза Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
Код по каталогу | Объем, мл | Примечание | Наименование |  | Ед. изм | Цена, сум
HC00200 | 4х 5 | 400 | PT(протромбиновое время в плазме) |  | Шт. | 332410
HC00300 | 8х2 | 320 | Fibrinogen (количество фибриногена в плазме) |  | Шт. | 977763
HC00100 | 5 x 4 | 320/640 | APTT(активированное парциальное тромбопластиновое время в плазме) |  | Шт. | 488879
НС00600 | 1 | - | Calibrator Fibr/PT (калибратор для наборов Fibrinogen и PT) |  | Шт. | 81351
HC00500 | (1+1) | - | СoagulationControlN+P (коагуляционный контроль Н+П) |  | Шт. | 111738
СY003-C01 | _ | _ | Cuvettes andbals(кюветы и шарики к анализатору коагулометрическому) |  | Уп. | 880000
Экспресс тест для определения антигена SARS-COV-2
№ | Примечание | Наименование |  |  | Ед. изм | Цена, сум
1 | _ | Экспресс тест для определения антигена SARS-COV-2 Nucleocapsid (N) (Colloidal Gold Method) (25 тестов/набор) |  |  | набор | 671000
Экспресс - диагностика фирмы "Cypress Diagnostics", Бельгия Диагностикумы предназначены для качественного визуального и/или полуколичественного определения без использования приборов (латексная агглютинация на слайдах, иммунохроматография)
Код по каталогу | Примечание | Наименование |  |  | Ед. изм | Цена, сум
337 | 20 | Strep.A (экспресс-тест для обнаружения антигена стрептококковой группы А из мазков горла) |  |  | Шт. | 346797
346 | 25 | СardiacTroponinI (cTnI) экспресс-тест для определения сердечного тропонина в сыворотке или плазме крови человека (диагностика инфаркта миокарда) |  |  | Шт. | 1187285
347 | 20 | FOB Faecal Occult Blood (экспресс-тест для определения скрытой крови в образцах кала) |  |  | Шт. | 488488
333 | 20 | H.Pyloritest(экспресс-тест для определения язвы желудка -хеликобактериоза) |  |  | Шт. | 477725
142-050/S | 50 | HBsAgdipstick (экспресс-тест для опред.гепатита Вв крови) |  |  | Шт | 390984
172-050 /S | 50 | AntiHСVRapid/Dipstick test 50t (экспресс-тест для определения Гепатита С) |  |  | Шт. | 502700
173-040 | 40 | HIV 1/240Quicktest (экспресс-тест для определения ВИЧ ) |  |  | Шт. | 767129
343 | 25 | PSAQuicktest(ОНКОДИАГНОСТИКА, экспресс тест на определение Специфического антигена простаты (PSA) в сыворотке или плазме крови человека для онкодиагностики) |  |  | Шт. | 479402
132-100 | 1 | HCGdipstrip (тест для ранней диагностики беременности в моче) |  |  | Шт. | 4125
Диагностика ревматических заболеваний \Агглютинация/латексные тест системы
22122 | 100 | ASOLatexkit (диагностикум для определения антистрептолизина О) |  |  | Шт. | 378483
22102 | 100 | CRPLatexkit (диагностикум для определения С-реактивного белка) |  |  | Шт. | 378483
22112 | 100 | RFLatexkit (диагностикум для определения ревматоидного фактора) |  |  | Шт. | 378483
22202 | 50 | RoseBengal (диагностикум для определения антител anti-Brucella в сыворотке крови человека) |  |  | Шт. | 588753
22152-500 | 500 | RPRcarbon (диагностикум для определения сифилиса) |  |  | Шт. | 583891
Мочевые полоски
Urine 2AC | 50 | Urine 2AC parameters ( тест полоски для полуколичественного определения микроальбумина и креатинина в моче) |  |  | Шт. | 279131
Urine 10 | 100 | Urine-10 - 100 определений , 10 параметров – Сухая химия, тест полоски для экспресс определения: Уробилиноген, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (Ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Нитриты, Лейкоцитыв моче. Для работы на CYANStripMini и для визуального считывания. |  |  | Шт. | 167563
Cypress Diagnostics, Бельгия | 100 | BA-11A11 параметров: Уробилиноген (URO), Глюкоза (GLU), Билирубин (BIL), Кетоны (KET), Удельныйвес (SG), Кровь (BLD), рН (рН), Белок (PRO), Нитриты (NIT), Лейкоциты (LEU), |  |  | Шт. | 166183
Медицинские красители "Cypress Diagnostics" ( Бельгия), «Mинимед» (Россия)
Код по каталогу | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Цена, сум
HS003 | Giemsa(краситель по Романовскому) разведение 1:10 500 мл |  |  |  | Шт. | 990000
HS004 | MayGrunwald (краситель по Май-Грюнвальду) разведение 1:10 500 мл |  |  |  | Шт. | 770000
HS001 | GramPVP (Набор красителей по Грамму) (4 х 250 мл) (исследование на гонорею) 800 стёкол |  |  |  | Шт. | 1320000
HS002 | TBZiehl-Neelsenkit (Набор красителей по Циль-Нильсену) (3 х 250 мл) (исследование на туберкулез) 800 стёкол |  |  |  | Шт. | 1105500
___ | Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р), 1л |  |  |  | Шт. | 258500
Красители для гистологии "CypressDiagnostics" , Бельгия
Код по каталогу | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Цена, сум
HS006 | HarrisHematoxylin (компонент для окраски цитологических мазков по Papanicolaou's)500 мл |  |  |  | Шт | 1045000
HS007 | OrangeG-6 (компонент для окраски цитологических мазков по Papanicolaou's)500 мл |  |  |  | Шт | 1045000
HS009 | PolychromicSolutionEA-50 (компонент для окраски цитологических мазков по Papanicolaou's)500 мл |  |  |  | Шт | 1045000
Реагенты для определения групп крови и резус-фактора крови Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
Код по каталогу | Объём, мл | Наименование |  |  | Ед. изм | Цена, сум
401 | 10 мл | Anti-AII группа (реагенты для определения группы крови – метод латексной агглютинации ) |  |  | Шт. | 138221
402 | 10 мл | Anti-BIII группа (реагенты для определения группы крови– метод латексной агглютинации) |  |  | Шт. | 138221
403 | 10 мл | Anti-ABIV группа (реагенты для определения группы крови– метод латексной агглютинации) |  |  | Шт. | 138221
404 | 10 мл | Anti-D (реагент для определения резус фактора– метод латексной агглютинации) |  |  | Шт. | 247093
Реагенты для работы с Автоматическим биохимическим Анализатором CYANExpert130 Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
Код по каталогу | Объем | Наименование |  | Ед.изм | Цена, сум
CY008-WS-IV | 5х40мл | Acid Solution (Кислотный раствор ) |  | Шт. | 1188721
CY008-WS-III | 5х30мл | Cleaning solution (Чистящий раствор) |  | Шт. | 1204500
CY005/8-WS-I | 1х50мл | Rinse solution (Промывочный раствор) |  | Шт. | 980100
Реагенты для работы с гематологическим анализатором 3-diff CYANHemato Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
Код по каталогу | Объем | Наименование |  | Ед.изм | Цена, сум
CY006-R01 | 20л. | Diluent 20 L (Разбавитель) |  | Шт. | 593467
CY006-R02 | 1 л. | Lyse 1L (Лизирующий реагент) |  | Шт. | 578628
CY006-R03 | 1 л. | Cleaner 1L (Очищающий реагент) |  | Шт. | 341242
CY006-R04 | 1 л. | Hypoclean 1L (Очищающий раствор гипохлорита) 9% |  | Шт. | 477725
CY006-R05 | 1 л. | Clenz 1L (Энзимный очищающий реагент) |  | Шт. | 437146
CY006-R06 | 100 мл | Hypoclean CC 100ml (Очищающий концентрат гипохлорита) 12% |  | Шт. | 410872
Все реагенты имеют срок действия 120 дней после открытия.
Реагенты для работы с гематологическим анализатором 3-diff KT-6300 Производитель: "Genrui Biotech", Китай
Код по каталогу | Объем | Наименование |  | Ед.изм | Цена, сум
22024002 | 20л. | Diluent (Дилюент) |  | Шт. | 479205
22019001 | 500мл. | Lyse solution (Лизирующий раствор) |  | Шт. | 492263
22005005 | 50мл | PB Cleanser (Чистящий раствор) |  | Шт. | 202693
22005004 | 50мл | E-Z Cleanser (Чистящий раствор) |  | Шт. | 202693
Все реагенты имеют срок действия 120 дней после открытия.
Реагенты для работы с гематологическим анализатором 5-diff KT-6610 Производитель: "Genrui Biotech", Китай
Код по каталогу | Объем | Наименование |  | Ед.изм | Цена, сум
Р04.03.101056-00 | 20л. | Diluent KT05DIL (Дилуент) |  | Шт. | 580608
Р04.03.101146-00 | 200 мл | KT05LH Lyse (Лизирующий раствор) |  | Шт | 552459
Р04.03.101072-00 | 500 мл. | KT05DIFF Lyse (Лизирующий раствор) |  | Шт | 553955
Р04.03.101111-00 | 50 мл. | Probe Cleanser (Очищающий раствор) |  | Шт | 276227
Диагностические наборы фирмы "Cypress Diagnostics" , Бельгия для биохимических исследований
Эти реагенты могут быть использованы для работы с любыми биохимическими анализаторами открытого типа, фирм: Human, Mindray, Hospitexdiagnostics, Abbot, AVL,Cormay, Kone, Labsystems, Roche и другие, а так же вручную.
Количество тестов указано ориентировочно из расчета 0,5 мл реагента на 1 тест
(при работе на анализаторе с проточной кюветой)
Код по каталогу | Объём, мл | Примечание | Наименование | Метод определения | Ед. изм | Цена, сум
Определение субстратов
HB0010A | 8x125 | Полуавтомат:2000 Автомат: 4000 тестов | Albumin (определение альбумина в крови) | Колориметрический тест, Бромкрезоловый зеленый | Шт | 418913
НВ0020 | 2x125 | Полуавтомат:2х166 Автомат: 2х520 тестов | Bilirubintotal / direct (определение билирубина в крови, прямой/общий) | Колориметрический тест. | Шт | 209347
НВ0020A | 8x125 | Полуавтомат:2х666 тестов | Bilirubin total / direct (определение билирубина в крови, прямой/общий) | Колориметрический тест.ДМСО (диметилсульфоксид) | Шт | 698192
Автомат: 2х2080 тестов
НВ0080 | 2x125 | Полуавтомат:500 тестов | Creatinine(определение креатинина в крови) | Кинетический тест. | Шт | 209215
|  | Автомат: 1000 тестов |  | Метод Яффе
НВ0080A | 8x125 | Полуавтомат:2000 тестов | Creatinine (определение креатинина в крови) | Кинетический тест. | Шт | 686235
|  | Автомат: 4000 тестов |  | Метод Яффе
HBL04 | 2х125 | Полуавтомат:500 тестов | Glucose Liquid (опред. глюкозы в крови) | Энзиматико- колор. тест. Глюкозооксидазный метод | Шт | 154193
Автомат: 1000 тестов
HBL04A | 8х125 | Полуавтомат:2000тестов | Glucose Liquid (опред. глюкозы в крови) | Энзиматико- колор. тест. Глюкозооксидазный метод | Шт | 152922
Автомат: 4000 тестов
НВ011 | 4х5 | Полуавтомат:400 тестов | Haemoglobin (определ. гемоглобина в крови) | Колориметрический тест. По Драбкину. | Шт | 152922
Автомат: 2000 тестов
НВ0190 | 2х125 | Полуавтомат:500 тестов | Totalprotein (определение общего белка в крови) | Колориметрический тест. Биуретовый метод. | Шт | 205909
Автомат: 1000 тестов
НВ0190A | 8х125 | Полуавтомат:2000 тестов | Totalprotein (определение общего белка в крови) | Колориметрический тест. Биуретовый метод. | Шт | 333647
Автомат: 4098 тестов
HBL03 | 160+40 | Полуавтомат:400 тестов | UreaLiq (определение мочевины в крови) | УФ кинетический тест. Уреаза-Глутаматдегидрогеназа. | Шт | 347551
Автомат: 1200 тестов
НВL020 | 2х125 | Полуавтомат:250 тестов | UricAcidLiq (определение мочевой кислоты в крови) | Энзиматико- колор. тест. Уриказно-пероксидазный метод | Шт | 347551
Автомат: 1000 тестов
Определение электролитов
НВ0030 | 2x125 | Полуавтомат:500 тестов | Calcium(определение кальция в крови) | Колориметрический тест, Арсеназо III | Шт. | 196251
Автомат: 1000 тестов
НВ0030A | 8x125 | Полуавтомат:2000 тестов | Calcium(определение кальция в крови) | Колориметрический тест, Арсеназо III | Шт. | 558718
Автомат: 4000 тестов
НВ005 | 2х125 | Полуавтомат:500 тестов | Chloride (определение хлоридов в крови) | Колориметрический тест. | Шт. | 274494
|  | Автомат: 1000 тестов |  | Тиоцианатный метод.
НВ012 | 4х50 | Полуавтомат:200 тестов | Iron(определение железа в крови) | Колориметрический тест, Феррозин. | Шт. | 406516
Автомат: 1000 тестов
НВ0320 | 2х125 | Полуавтомат:500 тестов | Magnesium (определ. магния в крови | Колориметрический тест. | Шт. | 207719
|  | Автомат: 1000 тестов |  | Ксилидил Голубой
НВ0320A | 8х125 | Полуавтомат:2000 тестов | Magnesium (определ. магния в крови | Колориметрический тест. | Шт. | 414838
|  | Автомат: 4000 тестов |  | Ксилидил Голубой
НВ015 | 2x50 | Полуавтомат:200 тестов | Potassium(определ. калия в крови) | Колориметрический тест, NaТФБ | Шт. | 451605
HB014 | 2х125 | Полуавтомат:500 тестов | Phosphorus(определ. фосфора в крови) | Колориметрический тест. | Шт. | 210265
|  | Автомат: 1000 тестов |  | Фосфомолибденовая проба.
HB016 | 1х60 | Полуавтомат:120 тестов | Sodium (определение натрия в крови) | Колориметрический тест. Магний-уранилацетат. | Шт. | 392502
Определение энзимов
НВЕ03 | 20х2 | Полуавтомат:80 тестов Автомат: 160 тестов | a-Amylase (определ. а-амилазы в крови) | Кинетический, колориметрический тест, ХНФГ3 | Шт. | 474914
НВЕ12 | 60+15 | Полуавтомат:150 тестов Автомат: 300 тестов | Alkaline phosphatase Liq(определение щелочной фосфотазы в крови) | Кинетический тест, оптимизация DGKC (Германское Общество Клинической Химии) | Шт. | 153643
НВЕ01 | 18х2 | Полуавтомат:72 тестов Автомат: 156 тестов | Acid Phosphatase (определ. кислой фосфотазы в крови) | Колориметрический, кинетический тест. Метод Хиллмана | Шт. | 349201
НВЕL061 | 60+15 | Полуавтомат:150 тестов Автомат: 326 тестов | λ-GT Carboxy Liq(опред. Гамма-глутамилтрансферазы в крови) | Кинетический тест. Карбокси-субстрат | Шт. | 221155
HBEL010 | 240+60 | Полуавтомат:600тестов Автомат: 1304 тестов | GОT(ast) Liq (определение аспартатаминотрасферазы в крови) | УФ Кинетический тест, соотв. треб. МФКХ (Международная Федерация Клин. Химии) | Шт. | 530783
HBEL010A | 6x120 +3x60 | Полуавтомат:1800тестов Автомат: 3912 тестов | GОT(ast) Liq (определение аспартатаминотрасферазы в крови) | УФ Кинетический тест, соотв. треб. МФКХ (Международная Федерация Клин. Химии) | Шт. | 823488
HBEL020 | 240+60 | Полуавтомат:600 тестов Автомат: 1304 тестов | GPT(alt) Liq(определение аланинаминотрасферазы в крови) | УФ Кинетический тест, соотв. треб. МФКХ (Международная Федерация Клин. Химии) | Шт. | 530783
HBEL020A | 6x120+3x60 | Полуавтомат:1800тестов Автомат: 3912 тестов | GPT(alt) Liq(определение аланинаминотрасферазы в крови) | УФ Кинетический тест, соотв. треб. МФКХ (Международная Федерация Клин. Химии) УФ Кинетический тест. | Шт. | 830962
HBEL03 | 60+15 | Полуавтомат:150 тестов Автомат: 300 тестов | Creatinine Kinase NACLiq(определение Креатинкиназы в крови) | Креатининфосфат / NAC | Шт. | 366097
HBEL05 | 60+15 | Полуавтомат:150 тестов Автомат: 300 тестов | CreatinineKinase MBLiq (опред. серд.фракции Креатинкиназы в крови) | Иммуноингибирование. Кинетический, УФ светофильтр | Шт. | 1031102
НВЕL041 | 60+15 | Полуавтомат: 150 тестов Автомат: 300 тестов | LDH liq (определение Лактатдегидрогеназы в крови) | УФ Кинетический тест. Оптимизация DGKC (Германское Общество Клинической Химии) | Шт. | 192841
НВЕ09 | 4х10 | Полуавтомат:80 тестов Автомат:181 тестов | Lipase(определение липазы в крови) | Кинетический тест. Энзиматический. | Шт. | 1187285
HBL010 | 2 x 125 | Полуавтомат:500 тестов Автомат: 1000 тестов | Cholesterol Liquid(определение холестерина в крови | Энзиматико- колор. тест. Холестериноксидазный метод. | Шт. | 265392
HBL010A | 8x125 | Полуавтомат:2000 тестов Автомат: 4000 тестов | Cholesterol Liquid(определение холестерина в крови | Энзиматико- колор. тест. Холестериноксидазный метод. | Шт. | 719059
НВL012 | 120+40 | Полуавтомат:160 тестов Автомат: 300 тестов | LDL-cholesterol(определение холестерина низкой плотности ЛПНП) | Прямой метод (дополнительно требуется калибратор HDL/LDL) | Шт | 1047602
НВL011 | 120+40 | Полуавтомат:160 тестов Автомат: 300 тестов | HDL-cholesterol(определение холестерина высокой плотности ЛПВП в крови) | Прямой метод (дополнительно требуется калибратор HDL/LDL) | Шт. | 907924
НВL060 | 2х125 | Полуавтомат:500 тестов Автомат: 1000 тестов | Triglycerides Liquid(определение триглицеридов в крови) | Энзиматико- колор. тест. Глицеринфосфат оксидазный метод. | Шт. | 700898
Реагенты для калибровки и контрольные сыворотки для биохимии Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
HBC03 | 3 мл | Calibrator, human source (Калибратор, на основе человеческой сыворотки) |  |  | Шт. | 237452
HBC01 | 5 мл | Normal human sera (Нормальная человеческая сыворотка) |  |  | Шт. | 280357
HBC02 | 5 мл | Pathological human sera (Патологическая человеческая сыворотка) |  |  | Шт. | 280357
HBS02 | 1 мл | Calibrator Haemoglobin ( Cтандарт Гемоглобина) |  |  | Шт. | 157922
HBS10 | 3 мл | HDL/LDLDirectControl(Контроль для Холестерина высокой и низкой плотности ) |  |  | Шт. | 977763
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ЗАО "ЭКОЛАБ", РОССИЯ
| 600 опр. | ЭКОлаб-Гемоглобин (при использовании набора на приборах: MiniScreen, Screen Master,CyanPlus, Humalyzerjunior, Humalyzer 2000 и расхода трансформирующего р-ва в кол-ве 2,5 мл, крови в кол-ве 10 μl – количество определений 1200) |  |  | Шт. | 345246
| 2000 опр. | Антиген кардиолипиновый «Сифилис Ar КЛ-РМП» |  |  | Шт. | 1050000
КАЛИБРАТОРЫ ДЛЯ БИОХИМИИ Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
HBC03 | 3 мл | Calibrator, human source (Калибратор, на основе человеческой сыворотки) |  |  | Шт. | 237452
HBS02 | 1 мл | Calibrator Haemoglobin ( Cтандарт Гемоглобина) |  |  | Шт. | 157922
HBS11 | 1мл | HDL/LDL Direct Calibrator (Калибратор для Холестерина высокой и низкой плотности ) |  |  | Шт. | 586658
HT001S | 4* 0,5 мл | HbA1C Calirator (Калибратор для гликозилированного гемоглобина, турбидиметрия) |  |  | Шт. | 1182500
КОНТРОЛИ ДЛЯ БИОХИМИИ Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
HBC01 | 5 мл | Normal human sera (Нормальная человеческая сыворотка) |  |  | Шт. | 280357
HBC02 | 5 мл | Pathological human sera (Патологическая человеческая сыворотка) |  |  | Шт. | 280357
HBS10 | 3 мл | HDL/LDL Direct Control (Контроль для Холестерина высокой и низкой плотности ) |  |  | Шт. | 977763
HBC08 | 4*2 мл | CK NAC/MB Control (контроль для креатинкиназы NAC/MB) |  |  | Шт. | 698500
HT001C | 4*0.5 мл | HbA1C Control (Контроль для гликозилированного гемоглобина, турбидиметрия) |  |  | Шт. | 1182500

## Расходники
ПРАЙС-ЛИСТ
Республика Узбекистан, г. Ташкент, М. Улугбекский р-н, ул Олимлар 27/12 XATB Orient Finans, р/с 2020 8000 0053 8289 3001, МФО 01071, ИНН 308445341 тел. 99 815-76-67, 33-715-76-67
Наконечники для пипеток –дозаторов Производитель: "Cypress Diagnostics", Бельгия
| № | Наименование | Ед. изм | Цена,сум
| 1 | CYANTips 0,5-10 μL (crystal) (уп.1000 шт.) | уп. | 460000
| 2 | CYANTips 100-1000 μL (blue) (уп.1000 шт.) | уп. | 230000
| 3 | CYANTips 1-5 мл (уп.300 шт.) | уп. | 460000
| 4 | CYANTips 1-200 μL (yellow) (уп. 1000 шт.) | уп. | 230000
Наконечники универсальные для пипеток-дозаторов Производитель: «Vacutest Kima», Италия
| 1 | Yellow Tips 0- 200 µl Наконечники желтые 0-200 мкл (в упак.1000 шт) | уп. | 230000
| 2 | Blue Tips 200-1000 µl Наконечники голубые 200-1000 мкл (в упак.1000 шт) | уп. | 230000
Наконечники для пипеток –дозаторов производства. Проиводитель Россия
| 1 | Наконечник 0,5 -5 мл (уп.100 шт.) | уп. | 230000
| 2 | Наконечник полимерный одноразовый 100-1000 мкл, (уп.1000 шт.) | уп. | 287500
Лабораторное стекло, приборы, расходные материалы
| 1 | Ареометр для урины (ÀУ 1000-1050) (Украина) | Шт. | 195500
| 2 | Емкость стекл., для окраски микропреп75*65*85(под штатив на 30 стекол)(Китай) | Шт. | 207000
| 3 | Капилляр гематокритный (в уп. 50 шт. Россия) | Шт. | 6900
| 4 | Камера для подсчёта клеток в биологических образцах (мочи) (Италия) | Шт. | 34500
| 5 | Камера Горяева 2-хсет. простая | Шт. | 241500
| 6 | Карандаш (Vitrograf-маркер)по стеклу красный (Россия) | Шт. | 4600
| 7 | Карандаш (Vitrograf-маркер)по стеклу синий (Россия) | Шт. | 4600
| 8 | Контейнер 1 л для утилизации отходов и игл, п/п (Россия) | Шт. | 63250
| 9 | Контейнер специализированный для утилизации отходов 2 л, п/п, (Италия) | Шт. | 80500
| 10 | Контейнер одноразовый полимерный 30мл с ложкой и красной крышкой (Россия) | Шт. | 2760
| 11 | Контейнер 30мл для кала с завинчивающейся голубой крышкой и лопаточкой, с этикеткой (полистирол) (Италия) | Шт. | 2760
| 12 | Контейнер 30мл с этикеткой и завинчивающейся белой крышкой (полипропилен) (Италия) | Шт. | 3450
| 13 | Контейнер лабораторный д/взятия проб, 60 мл с завинчивающейся крышкой, н/стер.,п/п (Италия) | Шт. | 2760
| 14 | Контейнер для сбора биоматериалов 100мл (Узбекистан) | Шт. | 2300
| 15 | Контейнер лабораторный д/взятия проб,120 мл с завинч. крышкой, стерильный, инд.уп.,п/п (Италия) | Шт. | 4600
| 16 | Кювета для анализаторов (спектрофотометра), макро, пласт., 10*10*45,2-4 мл, уп.100 шт. (Италия) | Шт. | 1150
| 17 | Кювета для анализаторов (спектрофотометра), полумикро, пласт., 10*4*45,0,5-2 мл, уп.100 шт. (Италия) | Шт. | 1150
| 18 | Кювета стекл. для измер.оптич. плотности к фотометру10*10 мм (Россия) | Шт. | 80500
| 19 | Кювета стекл. для измер.оптич. плотности к фотометру 3мм (Россия) | Шт. | 212750
| 20 | Кювета стекл. для измер.оптич. плотности к фотометру 5мм (Россия) | Шт. | 230000
| 21 | Кювета стекл. для измер.оптич. плотности к фотометру 10 мм (Россия) | Шт. | 253000
| 22 | Лоток почкообразный ЛМПч-260 металлический (Россия) | Шт. | 103500
| 23 | Лоток прямоугольный ЛМПу-200 металлический (Россия) | Шт. | 103500
| 24 | Лоток прямоугольный ЛМПу-260 металлический (Россия) | Шт. | 103500
| 25 | Палочка стеклянная (Россия) | Шт. | 1380
| 26 | Пипетатор поршневой пастиковый до 2 мл, п/п | Шт. | 103500
| 27 | Пипетатор поршневой пастиковый до 10 мл, п/п | Шт. | 103500
| 28 | Пипетатор поршневой пастиковый до 25 мл, п/п | Шт. | 103500
| 29 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) п/п 3 мл. н/стер. (Италия) | Шт. | 1150
| 30 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру (Россия) | Шт. | 4025
| 31 | Пипетка типа САЛИ (Россия) | Шт. | 5175
| 32 | Планшет для определения групп крови на 50 лунок (Россия) | Шт. | 51750
| 33 | Планшет для предметных стекол на 20 мест, п/с, инд.уп (Россия) | Шт. | 69000
| 34 | Планшет для ИФА круглодонный на 96 ячеек (Италия) | Шт. | 36800
| 35 | Планшет для ИФА V-формы на 96 ячеек (Италия) | Шт. | 36800
| 36 | Планшет 96 лунок "U"-образное дно, с крышкой, стерильный, и/у,п/с (Китай) | Шт. | 36800
| 37 | Планшет для ИФА плоскодонный на 96 ячеек (Италия) | Шт. | 36800
| 38 | Планшет полимерный для иммунологических реакций , с крышкой, 96 лунок круглодонный (Россия) | Шт. | 36800
| 39 | Планшет полистирол для иммуноферментного анализа, 96 лунок, с крышкой, плоскодонный, п/с (Россия) | Шт. | 36800
| 40 | Пластина с луночками 72 лунки, пласт. (Россия) | Шт. | 103500
| 41 | Пробирка коническая с винтовой крышкой, 10мл, 17*107 мм, с делением, п/п (Китай) | Шт. | 1725
| 42 | Пробирка лаборат. 15 мл коническая,18*118,с дел. п/п, с навинчивающейся крышкой, (Италия) | Шт. | 4600
| 43 | Пробирка цилиндрическая 5 мл, 12*75, круглодонная, б/дел., б/пробки, п/с, | Шт. | 1035
| 44 | Пробирка цилиндрическая с винтовой крышкой, 10 мл,16*100 мм, б/дел, н/стерил., п/с (Россия) | Шт. | 2070
| 45 | Пробирка ПХ-14*120 (Россия) | Шт. | 1725
| 46 | Пробирка ПХ-16*150 (Россия) | Шт. | 1840
| 47 | Пробирка центрифужная неградуированная П-1-10 (Россия) | Шт. | 3450
| 48 | Пробирка центрифужная градуированная П-1-10-0,2 (Россия) | Шт. | 4370
| 49 | Пробирка Эппендорфа 1,5 ml с крышкой(полипропилен), Китай | Шт. | 230
| 50 | Пробирка лаб.Флоринского,ПФХ-12х60 | Шт. | 1150
| 51 | Пробка резиновая 2-3N(к СОЭ -метру) | Шт | 920
| 52 | Пробка для пробирок диам.12 мм с крыльями Neutral Stopper (Италия) | Шт. | 460
| 53 | Скарификатор KD-LANCE (Германия) | Шт. | 230
| 54 | Спиртовка СЛ-1 (Россия) | Шт. | 115000
| 55 | Стакан с носиком градуированный 50 мл,п/п,конический (Китай) | Шт. | 5750
| 56 | Стакан с носиком градуированный 100 мл,п/п,конический (Китай) | Шт. | 8625
| 57 | Стакан пластиковый с ручкой,с дел.,500 мл (Китай) | Шт. | 17250
| 58 | Стакан пластиковый с ручкой,с дел.,1000 мл (Китай) | Шт. | 23000
| 59 | Стекло для микропрепаратов , покровное 18*18 (Россия) | Шт. | 184
| 60 | Стекло для микропрепаратов , покровное 24*24 (Россия) | Ш. | 207
| 61 | Стекло для микропрепаратов , покровное 24*48 (Россия) | Шт. | 288
| 62 | Стекло для микропрепар.предметное СП с необраб.краями 26*76*2,0мм | Шт. | 575
| 63 | Стекло предметное 76*26+-1с/шлиф. краями с полосой для записи (Россия) | Шт. | 690
| 64 | Счетчик лабораторный С-5 (Россия) | Шт. | 2070000
| 65 | Таймер механический с заводом на 60 мин(Италия) | Шт. | 69000
| 66 | Таймер механический с заводом 20 часов, электронный (Италия) | Шт. | 322000
| 67 | ЦИЛИНДР 3-50-2 (с дел.) (Россия) стеклянный | Шт. | 36800
| 68 | ЦИЛИНДР 3-100-2 (с дел.) (Россия) стеклянный | Шт. | 25300
| 69 | ЦИЛИНДР 3-500-2(с дел.) (Россия) стеклянный | Шт. | 34500
| 70 | Часы электронные DSZ-2 (Китай) | Шт. | 690000
| 71 | Чашка микробиологическая (Петри)ЧМ,100*20 мм | Шт. | 17250
| 72 | Шпатель для растяжки мазков пласт. (Россия) | Шт. | 3450
| 73 | Штатив Kimased для пробирок СОЭ | Шт | 460000
| 74 | Штатив к СОЭ-метру, пласт. (Россия) | Шт. | 69000
| 75 | Штатив-бокс д/хранения предметных стекол,п/с на 25 шт | Шт. | 32200
| 76 | Штатив-бокс д/хранения предм.стекол на 1 шт, п/п | Шт. | 4255
| 77 | Штатив-бокс для центриф.пробирок 0,2 мл, 96 гнезд (Китай) | Шт. | 40250
| 78 | Штатив-бокс для центриф.пробирок 1,5 мл, 72 гнезда (Китай) | Шт. | 51750
| 79 | Штатив для наконечников 10 мкл, 96 гнезд, пласт. (Китай) | Шт. | 86250
| 80 | Штатив для наконечников 200 мкл, 96 гнезд, пласт. (Китай) | Шт. | 40250
| 81 | Штатив для наконечников 1000 мкл, 100 гнезд, пласт. (Китай) | Шт. | 40250
| 82 | Штатив для пробирок, диам.13, пласт., 90 гнезд (Китай) | Шт. | 80500
| 83 | Штатив для пробирок, диам.17, пласт., 60 гнезд (Китай) | Шт. | 80500
| 84 | Штатив д/пробирок 10-18 мм, 50 гнезд, с силиконовыми фиксаторами,АБС- пластик (Россия) | Шт. | 138000
| 85 | Штатив для центриф.пробирок от 15 до 50 мл,оранжев, (Китай) | Шт. | 109250
| 86 | Штатив металлический Ш-10/18 (Россия) | Шт. | 40250
| 87 | Штатив металлический Ш-20/18 (Россия) | Шт. | 63250
| 88 | Штатив металлический Ш-40/18 (Россия) | Шт. | 92000
| 89 | Штатив медиц.полимерн.д/пробирок ШП-20,Z-образный на 20 гнезд, д17мм, п/с (Россия) | Шт. | 97750
| 90 | Штатив ШЛПП-10, на 10 гнезд, диаметр 18 мм,п/эт | Шт. | 26450
| 91 | Штатив ШЛПП-20, на 20 гнезд, диаметр 18 мм,п/эт | Шт. | 33350
| 92 | Штатив - рамка из нерж. стали для окрашивания мазков, для 30 стекол ,26*76*1 (Китай) | Шт. | 155250
| 93 | Штатив универсальн.п/п,4/12/32/96 для пробирок диам.30/16/12/6 мм. (Китай) | Шт. | 172500
| 94 | Ящик полипропиленовый (укладка для лаборанта) 45*25*23 (Россия) | Шт. | 287500

## Оборудование
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНОАНАЛИЗАТОР FA-50 Производитель: Genrui Biotech Inc (Китай)
v Тип образца: цельная кровь, плазма, сыворотка
v Принцип: количественная иммунофлюоресценция
v Объем образца: 100 мкл
v Источник света: Светодиод LED
v Время инкубации: 3-15 минут
v Время измерения: 10 сек
v Длина волны: 365 ± 10 нм
v Режим тестирования: Стандартный и ускоренный
v 5,6-дюймовый сенсорный экран
v Калибровка магнитной картой
ЦЕНА: 16 000 000 сум (в т.ч.15% НДС) |  | v Встроенный термопринтер
v Поддержка LIS
v Сканер штрих кодов
v Память: 50 000 результатов
v Язык: Английский
v Мощность: ≤50VA
v Вес: 4 кг
РЕАГЕНТЫ К ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНТНОМУ АНАЛИЗАТОРУ FA-50
№ | Кол-во тестов | Наименование | Ед.изм | Цена, сум
Сахарный диабет
1 | 25 тестов | HbA1с Kit (определение гликозилированного гемоглобина в цельной крови) | Шт. | 1375000
| 2х 0,5 мл | Контроль качества QC for HbA1с | Шт. | 500000
Воспаление, бактериальная инфекция
2 | 25 тестов | PCT Kit (определение содержания прокальцитонина (PCT) в сыворотке, плазме или цельной крови человека) | Шт. | 1750000
| 2 х 1 мл | Контроль качества QC for PCT | Шт. | 500000
3 | 25 тестов | HS-CRP Kit (определение высокочувствительного С-реактивного белка в цельной крови, плазме и сыворотке) | Шт. | 1062500
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества QC for HS-CRP | Шт. | 500000
4 | 25 тестов | IL-6 Kit (определение интерлейкина -6 в цельной крови, плазме и сыворотке) | Шт. | 1500000
| 2х 0,5 мл | Контроль качества QC for IL-6 | Шт. | 500000
Кардиологические маркеры
5 | 25 тестов | NT-proBNP Kit (количественное определение содержания N-терминального участка мозгового Натрийуретического Пептида (NT-proBNP) в сыворотке, плазме или цельной крови человека при диагностике сердечной недостаточности) | Шт. | 1875000
| 2 х1 мл | Контроль качества QC for NT-proBNP | Шт. | 500000
6 | 25 тестов | cTnI Kit (количественное определение содержания сердечного тропонина I (cTnI) в сыворотке, плазме или цельной крови человека при диагностике инфаркта миокарда) | Шт. | 1375000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for cTnI | Шт. | 500000
7 | 25 тестов | Myoglobin Kit (количественное определение содержания Миоглобина (Myo) в сыворотке, плазме и цельной крови человека при диагностике инфаркта миокарда) | Шт. | 1875000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for Myoglobin | Шт. | 500000
8 | 25 тестов | СK-MB Kit (количественное определение содержания CK-МВ в сыворотке, плазме и цельной крови человека при диагностике инфаркта миокарда, миопатии и др.) | Шт. | 1375000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for СK-MB | Шт. | 500000
9 | 25 тестов | Cardiac Panel (3 in 1: cTnI/CK-MB/Myo) Kit (количественное определение содержания cTnI/CK-MB/Myo в сыворотке, плазме и цельной крови человека при диагностике инфаркта миокарда, миопатии и др.) | Шт. | 2250000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for cTnI/CK-MB/Myo | Шт. | 1000000
Гемостаз
10 | 25 тестов | D-Dimer Kit (определение Д-Димера в плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1125000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for D-Dimer | Шт. | 500000
Функция щитовидной железы
11 | 25 тестов | T4 (количественное определение содержания T4 в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1000000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for T4 | Шт. | 500000
12 | 25 тестов | T3 (количественное определение содержания T3 в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1000000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for T3 | Шт. | 500000
13 | 25 тестов | TSH (количественное определение содержания ТТГ в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1000000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for TSH | Шт. | 500000
Женские половые гормоны
14 | 25 тестов | β-HCG (количественное определение содержания ХГЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1125000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for β-HCG | Шт. | 500000
15 | 25 тестов | LH (количественное определение содержания ЛГ в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1125000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for LH | Шт. | 500000
16 | 25 тестов | FSH (количественное определение содержания ФСГ в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1125000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for FSH | Шт. | 500000
17 | 25 тестов | PRL (количественное определение содержания Пролактина в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1125000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества QC for PRL | Шт. | 500000
Анемия
18 | 25 тестов | Ferritin (количественное определение содержания Ферритина в сыворотке, плазме и цельной крови человека) | Шт. | 1125000
| 2 х 1 мл | Контроль качества QC for Ferritin | Шт. | 500000
АНАЛИЗАТОР СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ МЕТОДОМ НЕФЕЛОМЕТРИИ PA-50 Производитель: Genrui Biotech Inc. (Китай)
v Тип Образца: Цельная кровь, Сыворотка, Плазма, Моча, Спинномозговая жидкость
v Принцип тестирования: Нефелометрия, количественный
v Производительность: 40 образцов/час
v Объем образца: 2-20 мкл
v Источник света: Лазерный диод 650 нм
v Кювета: Одноразовая
v Время реакции: 1,5 – 3 минуты
v Сенсорный экран
v Калибровка магнитной картой
v Встроенный термопринтер, поддержка автоматической и ручной печати
v Поддержка LIS Сканер штрих-кода
v Память: 100 000 результатов
ЦЕНА: 17 000 000 сум (в т.ч.15% НДС) |  | v Язык: Английский, Китайский, Русский
v Мощность: 120 ВА
Вес: 3,2 кг
РЕАГЕНТЫ К АНАЛИЗАТОРУ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ PA-50
№ | Кол-во тестов | Наименование | Ед.изм. | Цена, сум
Сахарный диабет
1 | 2 x 25 тестов | HbA1с Kit (определение гликозилированного гемоглобина в цельной крови) | Шт. | 1250000
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества нормальный QC for HbA1с normal level | Шт. | 1062500
| 2 х 0,5 мл | Контроль качества высокий QC for HbA1с high level | Шт. | 1062500
Воспаление, бактериальная инфекция
2 | 2 x 25 тестов | HS-CRP Kit (определение высокочувствительного С-реактивного белка в цельной крови, плазме и сыворотке) | Шт. | 875000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for HS-CRP normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for HS-CRP high level | Шт. | 375000
3 | 2 x 25 тестов | CRP Kit (определение С-реактивного белка в цельной крови, плазме и сыворотке) | Шт. | 875000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for CRP normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for CRP high level | Шт. | 375000
4 | 2 x 25 тестов | SAA Kit (определение сывороточного белка Амилоида А в цельной крови, плазме и сыворотке) | Шт. | 1250000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for SAA normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for SAA high level | Шт. | 375000
Нарушения функции почек
5 | 2 x 25 тестов | mALB Kit (определение человеческой микроальбуминурии в моче человека) | Шт. | 875000
| 2 х 0,3 мл | Контроль качества нормальный QC for mALB normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,3 мл | Контроль качества высокий QC for mALB high level | Шт. | 375000
6 | 2 x 25 тестов | CYS-C Kit (определение Цистатина С в сыворотке и плазме человека) | Шт. | 1125000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for СYS-C normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for СYS-C high level | Шт. | 375000
Ревматоидный артрит
7 | 2 x 25 тестов | RF Kit (определение ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови) | Шт. | 875000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for RF normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for RF high level | Шт. | 375000
8 | 2 x 25 тестов | ASO Kit (определение Анти-Стрептолизина O в сыворотке и плазме крови) | Шт. | 875000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for ASO normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for ASO high level | Шт. | 375000
9 | 2 x 25 тестов | CCP Kit (определение Циклического Цитруллинсодержащего пептида в сыворотке) | Шт. | 3250000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for CCP normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for CCP high level | Шт. | 375000
Суммарные иммуноглобулины
10 | 2 x 25 тестов | IgA Kit (определение Иммуноглобулина A в сыворотке и плазме крови человека) | Шт. | 750000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for IgA normal level | Шт. | 375000
11 | 2 x 25 тестов | IgM Kit (определение Иммуноглобулина М в сыворотке и плазме крови человека) | Шт. | 750000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for IgM normal level | Шт. | 375000
12 | 2 x 25 тестов | IgG Kit (определение Иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови человека) | Шт. | 750000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for IgG normal level | Шт. | 375000
13 | 2 x 25 тестов | C3 Kit (определение Комплемента С3 в сыворотке и плазме крови человека) | Шт. | 750000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for С3 normal level | Шт. | 375000
14 | 2 x 25 тестов | C4 Kit (определение Комплемента С4 в сыворотке и плазме крови человека) | Шт. | 750000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for С4 normal level | Шт. | 375000
Гемостаз
15 | 2 x 25 тестов | D-Dimer Kit (определение Д-Димера в плазме крови человека) | Шт. | 1750000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества нормальный QC for D-Dimer normal level | Шт. | 375000
| 2 х 0,2 мл | Контроль качества высокий QC for D-Dimer high level | Шт. | 375000
16 | 100 шт | Кюветы для PA 50 | Шт. | 387500